Załącznik  4.2.

KOSZTORYS OFERTOWY

Termomodernizacja budynku biurowo-szkoleniowego OT NPK w Moszczenicy etap II

| Lp. | Podstawa | Podstawa wymiaru | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto zł | Koszt wykonania netto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montaż instalacji odgromowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNBK 17/54/5 | kalkulacja własna | Zawory poziome | m | 124,000 |  |  |
| 2 | KNNRS 6/601/6 | kalkulacja własna | Montaż zaworów instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe | m | 42,000 |  |  |
| 3 | KNRW 508/615/2 | kalkulacja własna | Montaż iglic z ostrzem odgromowym | szt. | 1,000 |  |  |
| 4 | KNNR 5/614/2 | kalkulacja własna | Osłony przewodów uziemiających, długości do 2 m, podłoże z cegły | szt. | 6,000 |  |  |
| 5 | KNNR 5/611/1 | kalkulacja własna | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, bednarka do 120 mm2 | szt. | 6,000 |  |  |
| 6 | KNR 508/619/6 | kalkulacja własna | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut - płaskownik | szt. | 6,000 |  |  |
| 7 | KNR 508/404/1 | kalkulacja własna | Montaż skrzynek i aparatów elektrycznych, ochronnik B+C | szt. | 1,000 |  |  |
| 8 | KNNR 5/1304/1 | kalkulacja własna | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1,000 |  |  |
| Zadaszenia z poliwęglanu komorowego na konstrukcji lekkiej |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | wycena indywidualna | kalkulacja własna | Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem głównym 2,60*1,40 | m2 | 3,640 |  |  |
| 10 | wycena indywidualna | kalkulacja własna | Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem tylnym 2,60*1,60 | m2 | 4,160 |  |  |
| Docieplenie ścian zewnętrznych z wyprawą tynkarską |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 0-17 2608-05 | kalkulacja własna | Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 5 | m2 | 5,000 |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0726-01 | kalkulacja własna | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) 25 | m2 | 25,000 |  |  |
| 13 | KNR 0-17 2610-02 elewacja północna elewacja wschodnia elewacja południowa elewacja zachodnia | kalkulacja własna | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 12 cm (EPS 70, lambda maks. 0,040) metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża, klejeniem i dyblowaniem płyt, wykonaniem warstwy zbrojącej z siatki zatopionej w kleju i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej w kolorze CMYK 16/19/18/2) (11,8-2,5)*6,95+2,5*6,48+9,60*6,48-2,08*1,48*4-1,04*2,05-0,88*0,85*7 10,50*6,48+10,50*(10,36-6,48)*0,5-1,48*1,45*2-1,78*1,45-0,88*2,15 (11,75-2,23)*7,05+2,23*7,24+9,55*6,95+1,55*7,35+0,2*7,25-2,08*1,45*6-0,88*2,15-0,98*2,05-0,88*0,85*4 10,40*6,48+10,40*(10,36-6,48)*0,5-1,48*1,45*3-1,78*1,45-0,88*2,15 | m2 | 417,150 |  |  |
| 14 | KNR 0-17 2610-08 | kalkulacja własna | Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej ((0,88+0,85*2)*11+(1,48*1,45*2)*5+(0,88+2,15*2)*4+(2,08+1,45*2)*10+(1,78+1,42*2)+(1,05+2,05)*2)*0,28 | m2 | 36,730 |  |  |
| 15 | KNR 0-17 2610-10 | kalkulacja własna | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej i - ochrona narożników kątownikiem metalowym poz.7/0,28+6*7,48 | m | 176,060 |  |  |
| 16 | KNNR 2 1902-11 | kalkulacja własna | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy cokołowe aluminiowe z kapinosem (startery) 9,55+1,55+11,75+10,50+9,60+11,80+10,40 | m | 65,150 |  |  |
| 17 | KNR 0-17 2610-02 | kalkulacja własna | Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytami styropianowymi gr. 10 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej żywicznej w kolorze CMYK - 40/73/76/58 - cokoły (11,78-2,23)*0,33+9,55*1,05+10,40*1,05+11,80*1,05+9,60*0,46+10,50*0,36+2,54*0,46+2,68*0,46 | m2 | 47,086 |  |  |
| 18 | KNR 0-17 2610-02 | kalkulacja własna | Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytami styropianowymi gr. 10 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej - balkony od spodu 1,08*6,48*2+1,55*5,85*2 | m2 | 32,132 |  |  |
| 19 | KNR 4-01 0535-05 | kalkulacja własna | Rozebranie rur spustowych z pvc - analogia (7,48+0,85)*3 | m | 24,990 |  |  |
| 20 | KNR 4-01 0529-10 | kalkulacja własna | Wymiana uchwytów do rur spustowych 3*7 | szt. | 21,000 |  |  |
| 21 | KNR-W 2-02 0531-04 | kalkulacja własna | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 150 mm - zamontować rury nowe; rury zdementowane zamontować do rusztowania na czas trwania robót dociepleniowych 3*(7,48+0,85) | m | 24,990 |  |  |
| 22 | KNR 4-01 0322-02 | kalkulacja własna | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach elewacyjnych 4 | szt. | 4,000 |  |  |
| Wymiana kotła C.O. oraz grzejników |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR-W 4-02 0410-07 analogia | kalkulacja własna | Demontaż starego kotła wraz ze zbędnym osprzętem (z wyniesieniem z piwnicy) 1 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 24 | KNR-W 4-02 0520-01 piwnica parter piętro poddasze | kalkulacja własna | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - ilość elementów do 10 3 5 3 2 | kpl. | 13,000 |  |  |
| 25 | KNR-W 4-02 0520-02 parter piętro poddasze | kalkulacja własna | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - ilość elementów do 15 2 4 5 | kpl. | 11,000 |  |  |
| 26 | KNR-W 4-02 0520-03 parter piętro poddasze | kalkulacja własna | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - ilość elementów do 20 6 5 1 | kpl. | 12,000 |  |  |
| 27 | KNR 0-31 0217-04 analogia | kalkulacja własna | Dostawa, montaż i uruchomienie stalowego niskotemperaturowego kotła C.O. z palnikiem olejowym, z możliwością niezależnego podłączenia dwóch obiegów grzewczych (C.O i c.w.u.) wraz z kompletnym osprzętem, armaturą i orurowaniem umożliwiającymi włączenie do istniejących instalacji c.o. i c.w.u. w budynku. Parametry: moc powyżej 50kW, wyłącznik termiczny, zawór bezpieczeństwa, układ kontroli przepływu czynnika c.o., w zbiorcze naczynie przeponowe - 2 szt., 2 pompy obiegowe, manometr, zawór bezpieczeństwa, automatyczny zawór odpowietrzający, moduł umożliwiający współpracę z zasobnikiem c.w.u., zawór różnicy ciśnień tzw. bypass ; sterowanie pogodowe, czujniki temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, okablowanie, podłączenie do rozdzielni elektrycznej, filtr magnetyczny 1 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 28 | KNR 2-15 0416-01 analogia piwnica parter piętro poddasze | kalkulacja własna | Grzejnik aluminiowy żeberkowy (wysokość montażowa 500mm) wraz z systemem zamocowania do ściany i zaworami kulowymi odcinającymi na zasilaniu i powrocie, głowicą termostatyczną oraz z zaworem odpowietrzającym. Montaż w odległościach normatywnych od posadzki i parapetu 3 <po 9 żeberek każdy> 13<2x9ż., 2x10ż., 1x11ż., 1x15ż., 4x16ż., 2x17ż., 1x19 żeberek> 12<1x7ż + 1x10ż + 1x13ż + 3x14ż + 4x16ż + 2x17żeberek> 9<1x5ż + 1x9ż + 1x10ż + 2x11ż + 1x13ż + 2x14ż + 1x18żeberek> | kpl. | 37,000 |  |  |
| Koszt wykonania całości prac netto: Podatek VAT: x 23%: Ogółem do zapłaty brutto: Słownie brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  podane wyżej koszty wykonania robót obejmują: robociznę, materiały i sprzęt wykonawcy oraz zawierają wszystkie inne pochodne koszty wykonania powyższych robót.